## Slide 1: AdriaClimRisk – Aktivnost 11 Analiza potencijala održivih izvora energije u budućoj klimi
Ana Radovan
Institut za Jadranske kulture i meloraciju krša
Split, 05.02.2026.

## Slide 2: Solarne elektrane
Isplativost
  min insolacija 1,000 to 1,500 kWh/m²/god
Raspon sunčevog zračenja
  min 50–100 W/m²
  Potpuna naoblaka  pad kapaciteta na 10-25 %
  min 3-4 h dnevno sunčevog zračenja
Mediteran – 1200 -1500 kWh/m2/god
Projekcija iskoristivosti u pojedim područjima duž Jadranske obale
Dugopolje 
17,2 milijuna kilovatsati (kWh/god)
Jedna od najvećih SE HEP-a

## Slide 3: Solarna energija - podatci
ERA5 podatci
Satellitski podatci - SARAHv3 (CDR)
  Vremenski period – 01.01.1983. – 2020.
  Domena lat: - 65° to 65°
  lon: -65° to 65°
  Prostorna rezolucija – 0.05°x0.05° (~ 6 km)
  Vremenska rezolucija – 30 min
  Varijabla – Solar surface irradiance (SIS)
RCPx.x scenariji
  Surface Downwelling Shortwave Radiation
  Slično s Global Horizontal Irradiance (GHI)

## Slide 4: Vjetroelektrane
Isplativost
  Srednja brzina vjetra od 5.5 – 6 m/s
Raspon brzine vjetra
  Min brzina vjetra 3 – 4 m/s
  Optimalan brzina vjetra 13-15 m/s
  Kritična (gašenje turbina) > 25 m/s
Buduće simulacije brzine vjetra i isplativost pojedinih područja

## Slide 5: Hidroelektrane
Povećanje u odlijevu vode od 10%  10% povećanje u proizvodnji el. energije
RCPx.x scenariji
  Povećanje/smanjanje oborina na određenim područjima